## Orçamento
1 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.13 | 32.65 | 218.1 | 7120.97
2 | iSINAPI | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1486.63 | 1789.01 | 1 | 1789.01
3 | SEINFRA CE | C2009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A
4 | iSEINFRA CE | i2009 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM |  | 0 | 0 | 2 | 0
5 | ORSE | 9067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
6 | iORSE | 9067 | UN |  |  | #VALUE! | 1 | #VALUE!
7 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC 73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Instalações Elétricas
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA, E CLIMATIZAÇÃO, U.E. TOMAZ DE AREA LEÃO FILHO, EM TERESINA - PI. | [13 empty] | Instalações Hidráulicas
DATA BASE: SINAPI 10/21 - SEINFRA CE 27 - ORSE 09/21
NÃO DESONERADO
Instalações Elétricas | [9 empty] | 1 | 3 | 5
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 20.34% | Quant. | Preço Parcial | 20.34% | Elétrico | 5 | 4 | FALSE
1 | SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV | [8 empty] | Elétrico
1 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 102 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2740.73 | 3298.19 | 1 | 3298.19
2 | SINAPI | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 11962.19 | 14395.3 | 1 | 14395.3
3 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 19 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. | UN | 3593.58 | 4324.51 | 1 | 4324.51
4 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 34 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. | UN | 6349.77 | 7641.31 | 1 | 7641.31
5 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 85.1 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO | UN | 4599.33 | 5534.83 | 1 | 5534.83
6 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 11 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. | M | 14.67 | 17.65 | 33 | 582.45
7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 78.66 | 94.66 | 5 | 473.3
8 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 107 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG | UN | 48.55 | 58.43 | 1 | 58.43
9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 31.7 | 38.15 | 1 | 38.15
10 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 78.1 | SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL | UN | 2022.64 | 2434.04 | 1 | 2434.04
11 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 503.51 | 605.92 | 2 | 1211.84
|  |  | Total Subestação Área 75 Kva 13.8 Kv: |  |  |  |  | 39992.35
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | Elétrico
14 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 437.91 | 526.98 | 2 | 1053.96
15 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.2 | 18.29 | 10 | 182.9
16 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.94 | 17.98 | 14 | 251.72
17 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.96 | 30.04 | 2 | 60.08
18 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.09 | 10.94 | 32 | 350.08
19 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.86 | 14.27 | 37.5 | 535.13
20 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.95 | 10.77 | 79.5 | 856.22
21 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.16 | 23.06 | 11.6 | 267.5
22 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.74 | 17.74 | 25.5 | 452.37
23 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.16 | 23.06 | 8.55 | 197.16
24 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.95 | 10.77 | 0.86 | 9.26
25 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.86 | 14.27 | 13.47 | 192.22
26 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.74 | 17.74 | 11.71 | 207.74
27 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.16 | 23.06 | 2.94 | 67.8
28 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.95 | 10.77 | 30.51 | 328.59
29 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.74 | 17.74 | 20 | 354.8
30 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.09 | 8.53 | 28 | 238.84
31 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.48 | 18.63 | 4 | 74.52
32 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.35 | 6.44 | 64 | 412.16
33 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 738.82 | 889.1 | 1 | 889.1
34 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 74 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM. | UN | 97.51 | 117.34 | 12 | 1408.08
35 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 597.92 | 719.54 | 2 | 1439.08
36 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.74 | 17.74 | 2 | 35.48
37 | SINAPI | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 46.1 | 55.48 | 17 | 943.16
38 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.82 | 44.31 | 4.07 | 180.34
39 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.82 | 44.31 | 1.36 | 60.26
40 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.13 | 32.65 | 17.29 | 564.52
41 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.28 | 7.56 | 1109.45 | 8387.44
42 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.82 | 44.31 | 51.88 | 2298.8
43 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 93 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 488.55 | 587.92 | 2 | 1175.84
44 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80 | 96.27 | 1 | 96.27
45 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 94 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 125 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 399.87 | 481.2 | 3 | 1443.6
46 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.04 | 15.69 | 17 | 266.73
47 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 110 | INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 111.74 | 134.47 | 4 | 537.88
48 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 77.32 | 93.05 | 4 | 372.2
49 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.28 | 7.56 | 1312 | 9918.72
50 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.94 | 20.39 | 1.36 | 27.73
51 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 84 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL. | H | 69.38 | 87.66 | 32 | 2805.12 | 3.685%
|  |  | Total Climatização: |  |  |  |  | 36138.28
6 | Total instalações elétricas: | [6 empty] | 76130.63 |  | Elétrico
Add itens
Remover itens
Mudar Referência

## Elétrico
| ELETRODUTO |  | CAIXAS |  | FIAÇÃO |  | DISJUNTOR |  | CURVA |  | LUVA |  | LUMINÁRIA |  | QUADRO |  | INTERRUPTOR |  | TOMADA |  | EXTRAS
ELETRODUTO | Eletroduto PVC Rígido 1/2" | 91862 | Caixa 2x4 | 91941 | Fio cabo 750 V - PVC 2,5 mm2 | 91926 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P10A | 93653 | Curva roscável macho - Rígido 1/2" | 91887 | Luva roscável - Rígido 1/2" | 91874 | Fluorescente 2x40W | 73953/6 | Quadro Parcial de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor duplo | 91959 | Tomada 130cm | 91996 | ABRAÇADEIRA 40 A 75 mm | 91171
CAIXA | Eletroduto PVC Rígido 3/4" | 91863 | Caixa de passagem na parede | 91940 | Fio cabo 750 V - PVC 4 mm2 | 91928 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P16A | 93654 | Curva roscável macho - Rígido 3/4" | 91890 | Luva roscável - Rígido 3/4" | 91875 | Fluorescente 40W | 73953/5 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor paralelo | 91961 | Tomada baixa 30cm | 92000 | rasgo em alvenaria | 90447
FIAÇÃO | Eletroduto PVC Rígido 1" | 91864 | Caixa de Passagem no piso | 83446 | Fio cabo 750 V - PVC 6 mm2 | 91930 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P20A | 93655 | Curva roscável macho - Rígido 1" | 91917 | Luva roscável - Rígido 1" | 91876 | Relé Fotoelétrico | 83399 | Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | 101879 | Interruptor simples | 91953 | Tomada baixa 200cm | 91992 | chumbamento em alvenaria | 90466
DISJUNTOR | Eletroduto PVC Rígido 1,1/4" | 91865 | Caixa de passagem no teto | o650 | Fio cabo 1 kV - PVC 10 mm² | 92980 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P25A | 93656 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | 91896 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | 91877 | refletor 400W | 74246/1 | Quadro Parcial de luz e força (30 módulos) Barramento 175A | 101880 | Interruptor triplo | 91967 | tomada para ar ccondicionado | 91993 | rasgo em contrapiso | 90445
CURVA | Eletroduto PVC Rígido 1,1/2" | 93008 | Caixa Sextavada | 92866 | Fio cabo 1 kV - PVC 16 mm² | 92982 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P32A | 93657 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/2" | 93018 | Luva roscável - Rígido 1,1/2" | 93013 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (42 módulos) Barramento 175A | 101881 |  |  | Tomada RJ45 na parede (1P) | C4174 | chumbamento em contrapiso | 90469
LUVA | Eletroduto PVC Rígido 2" | 93009 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM | SEDUC 72 | Cabo 1 KV - PVC 25 mm2 | 92984 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P32A | 93671 | Curva roscável macho - Rígido 2" | 93020 | Luva roscável - Rígido 2" | 93014 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (50 módulos) Barramento 175A | 74131/8 |  |  | conector rj 45 macho | o11242 | quebra para caixa | 90456
LUMINÁRIA | Eletroduto PVC Rígido 3" | 93011 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM | SEDUC 73 | Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 | 92986 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P40A | 93672 | Curva roscável macho - Rígido 3" | 93024 | Luva roscável - Rígido3" | 93016 |  |  | Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 12043i |  |  | condulete 1" | 95797 | quebra para quadro pequeno | 90457
QUADRO | Eletroduto PVC Rígido 2,1/2" | 93010 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM | SEDUC 74 | Cabo 1 KV - PVC 50 mm2 | 92988 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P50A | 93673 | Curva roscável macho - Rígido 2,1/2" | 93022 | Luva roscável - Rígido 2,1/2" | 93015 | [8 empty] | haste de aterramento | 96985
INTERRUPTOR |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 70 mm2 | 92990 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P63A | SEDUC 90 | [12 empty] | DPS 45KA | 39475i
TOMADA |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 95 mm2 | 92992 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P70A | SEDUC 91 | [12 empty] | DPS 20KA | 39469i
EXTRAS |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 185 mm2 | 92998 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P80A | SEDUC 92 | [12 empty] | TERMINAL 25 mm² | 72261
[5 empty] | Cabo UTP 5e | C0543 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P100A | SEDUC 93 | [12 empty] | TERMINAL 35 mm² | 72262
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 35mm2 | 72253 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P125A | SEDUC 94 | [12 empty] | TERMINAL 50 mm² | 72263
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 50mm2 | 72254 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P150A | 74130/6 | [12 empty] | TERMINAL 70 mm² | 72264
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P175A | SEDUC 95 | [12 empty] | TERMINAL 95 mm² | 72265
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P250A | SEDUC 96 | [12 empty] | TERMINAL 120 mm² | 72266
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P350A | SEDUC 97 | [12 empty] | TRAFO DE 75 KVA | 73857/1
TRAFO DE 75 KVA

## Hidráulico (hidden)
| CANO | LUVA | TORNEIRA |  | PIA |  | VAZO
CANO | tipo C 1 | tipo L1 | tipo T1 | 91862 | tipo P1 |  | tipo V1
LUVA | tipo C 2 | tipo L2 | tipo T2 | 91863 | tipo P2 |  | tipo V2
TORNEIRA | tipo C 3 | tipo L3 | tipo T3 | 91864 | tipo P3 |  | tipo V3
PIA | tipo C 4 | tipo L4 | tipo T4 | 91865 | tipo P4 |  | tipo V4
VAZO | tipo C 5 | tipo L5 | tipo T5 | 91866 | tipo P5 |  | tipo V5
| tipo C 6 | tipo L6 | tipo T6 | 91867 | tipo P6 | o430 | tipo V6
| tipo C 7 | tipo L7 | tipo T7 | 91868 | tipo P7 | o430i | tipo V7
| tipo C 8 | tipo L8 | tipo T8 | 91869 | tipo P8 |  | tipo V8
| tipo C 9 | tipo L9 | tipo T9 | 91870 | tipo P9
| tipo C 10 | tipo L10 | tipo T10 | 91871
| tipo C 11 | tipo L11
tipo C 12