## ORÇAMENTO DESONERADO
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAP JOSÉ NARCISO EM PARNAÍBA - PI.
DATA BASE: SINAPI 02/21 - SEINFRA CE 27.1 - ORSE 02/21
Instalações Elétricas - Orçamento Desonerado | [8 empty] | Orçamento Desonerado | Orçamento Desonerado
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 27,39% | Quant. | Preço Parcial | 27.39% | Orçamento Sem Desoneração
1 | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 75,0 kVA | [6 empty] | 35293.69
1.1 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 102 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1870.1 | 2382.32 | 1 | 2382.32
1.2 | SINAPI | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 8826.42 | 11243.98 | 1 | 11243.98
1.3 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 19 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. | UN | 3733.59 | 4756.22 | 1 | 4756.22
1.4 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 34 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. | UN | 4232.57 | 5391.87 | 1 | 5391.87
1.5 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 85.1 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO | UN | 4031.04 | 5135.14 | 1 | 5135.14
1.6 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 11 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. | M | 67.71 | 86.26 | 33 | 2846.58
1.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 56.69 | 72.22 | 5 | 361.1
1.8 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 107 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG | UN | 58.65 | 74.71 | 1 | 74.71
1.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20.04 | 25.53 | 1 | 25.53
1.10 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 78.1 | SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL | UN | 2282.4 | 2907.55 | 1 | 2907.55
1.11 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 132.42 | 168.69 | 1 | 168.69
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 74237.3
2.1 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.04 | 30.62 | 9 | 275.58
2.2 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 63.87 | 81.36 | 5 | 406.8
2.3 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.71 | 27.66 | 85 | 2351.1
2.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.46 | 26.06 | 35 | 912.1
2.5 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 68.15 | 86.82 | 37 | 3212.34
2.6 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 132.42 | 168.69 | 3 | 506.07
2.7 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 83.19 | 105.98 | 152 | 16108.96
2.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.46 | 56.64 | 1 | 56.64
2.9 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.18 | 40.99 | 21 | 860.79
2.10 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 518.94 | 661.08 | 2 | 1322.16
2.11 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.16 | 30.78 | 8 | 246.24
2.12 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.36 | 9.38 | 85 | 797.3
2.13 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.62 | 13.53 | 84 | 1136.52
2.14 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.31 | 24.6 | 21 | 516.6
2.15 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.64 | 11.01 | 157 | 1728.57
2.16 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.46 | 41.35 | 2 | 82.7
2.17 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 94 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 125 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 357.3 | 455.16 | 1 | 455.16
2.18 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.89 | 15.15 | 5 | 75.75
2.19 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.61 | 13.52 | 15 | 202.8
2.20 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 14.01 | 18 | 252.18
2.21 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 92 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 144.95 | 184.65 | 2 | 369.3
2.22 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 79.03 | 100.68 | 8 | 805.44
2.23 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.36 | 22.11 | 14.26 | 315.29
2.24 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.69 | 11.07 | 23.41 | 259.15
2.25 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.17 | 16.78 | 5 | 83.9
2.26 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.21 | 7.91 | 8 | 63.28
2.27 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.25 | 27.07 | 2 | 54.14
2.28 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.26 | 13.07 | 2 | 26.14
2.29 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.37 | 8.11 | 822.93 | 6673.96
2.30 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.3 | 8.03 | 536.25 | 4306.09
2.31 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.35 | 10.64 | 88.77 | 944.51
2.32 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.17 | 10.41 | 11 | 114.51
2.33 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 5.75 | 7.32 | 33.55 | 245.59
2.34 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.49 | 4.45 | 4571.35 | 20342.51
2.35 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.79 | 7.38 | 591.95 | 4368.59
2.36 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.43 | 32.4 | 46.22 | 1497.53
2.37 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34.57 | 44.04 | 51.34 | 2261.01
|  |  | Total instalações elétricas: |  |  |  |  | 109530.99
Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA/PI 38661
Mat. 800371-9
UGERF – SEDUC/PI

## ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAP JOSÉ NARCISO EM PARNAÍBA - PI.
DATA BASE: SINAPI 02/21 - SEINFRA CE 27 - ORSE 02/21
Instalações Elétricas - Orçamento Sem Desoneração | [8 empty] | Orçamento Sem Desoneração | Orçamento Desonerado
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 21,25% | Quant. | Preço Parcial | 21.25% | Orçamento Sem Desoneração
1 | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 75,0 kVA | [6 empty] | 34452.22
1.1 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 102 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1884.04 | 2284.4 | 1 | 2284.4
1.2 | SINAPI | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 8859.23 | 10741.82 | 1 | 10741.82
1.3 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 19 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. | UN | 3792.26 | 4598.12 | 1 | 4598.12
1.4 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 34 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. | UN | 4304.02 | 5218.62 | 1 | 5218.62
1.5 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 85.1 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO | UN | 4208.23 | 5102.48 | 1 | 5102.48
1.6 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 11 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. | M | 67.91 | 82.34 | 33 | 2717.22
1.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 57.58 | 69.82 | 5 | 349.1
1.8 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 107 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG | UN | 59.13 | 71.7 | 1 | 71.7
1.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20.77 | 25.18 | 1 | 25.18
1.10 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 78.1 | SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL | UN | 2622.12 | 3179.32 | 1 | 3179.32
1.11 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 135.47 | 164.26 | 1 | 164.26
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 73101.08
2.1 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.39 | 30.79 | 9 | 277.11
2.2 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 64.85 | 78.63 | 5 | 393.15
2.3 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.8 | 27.65 | 85 | 2350.25
2.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.52 | 26.09 | 35 | 913.15
2.5 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 69.63 | 84.43 | 37 | 3123.91
2.6 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 135.47 | 164.26 | 3 | 492.78
2.7 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 84.31 | 102.23 | 152 | 15538.96
2.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46.69 | 56.61 | 1 | 56.61
2.9 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.2 | 41.47 | 21 | 870.87
2.10 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 521.51 | 632.33 | 2 | 1264.66
2.11 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.3 | 31.89 | 8 | 255.12
2.12 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.88 | 9.55 | 85 | 811.75
2.13 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.5 | 13.94 | 84 | 1170.96
2.14 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.15 | 25.64 | 21 | 538.44
2.15 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.15 | 11.09 | 157 | 1741.13
2.16 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.1 | 41.35 | 2 | 82.7
2.17 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 94 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 125 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 360.84 | 437.52 | 1 | 437.52
2.18 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.13 | 14.71 | 5 | 73.55
2.19 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.73 | 13.01 | 15 | 195.15
2.20 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11.17 | 13.54 | 18 | 243.72
2.21 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 92 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 148.49 | 180.04 | 2 | 360.08
2.22 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 79.51 | 96.41 | 8 | 771.28
2.23 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.82 | 21.61 | 14.26 | 308.16
2.24 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.29 | 11.26 | 23.41 | 263.6
2.25 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.09 | 17.08 | 5 | 85.4
2.26 | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.77 | 8.21 | 8 | 65.68
2.27 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.61 | 27.41 | 2 | 54.82
2.28 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.11 | 13.47 | 2 | 26.94
2.29 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.77 | 8.21 | 822.93 | 6756.26
2.30 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.81 | 8.26 | 536.25 | 4429.43
2.31 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.82 | 10.69 | 88.77 | 948.95
2.32 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.75 | 10.61 | 11 | 116.71
2.33 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 5.97 | 7.24 | 33.55 | 242.9
2.34 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.6 | 4.37 | 4571.35 | 19976.8
2.35 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.93 | 7.19 | 591.95 | 4256.12
2.36 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.67 | 31.12 | 46.22 | 1438.37
2.37 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34.83 | 42.23 | 51.34 | 2168.09
|  |  | Total instalações elétricas: |  |  |  |  | 107553.3
Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA/PI 38661
Mat. 800371-9
UGERF – SEDUC/PI

## Elétrico (hidden)
| ELETRODUTO |  | CAIXAS |  | FIAÇÃO |  | DISJUNTOR |  | CURVA |  | LUVA |  | LUMINÁRIA |  | QUADRO |  | INTERRUPTOR |  | TOMADA |  | EXTRAS
ELETRODUTO | Eletroduto PVC Rígido 1/2" | 91862 | Caixa 2x4 | 91941 | Fio cabo 750 V - PVC 2,5 mm2 | 91926 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P10A | 93653 | Curva roscável macho - Rígido 1/2" | 91887 | Luva roscável - Rígido 1/2" | 91874 | Fluorescente 2x40W | 73953/6 | Quadro Parcial de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 83463 | Interruptor duplo | 91959 | Tomada 130cm | 91996 | ABRAÇADEIRA 40 A 75 mm | 91171
CAIXA | Eletroduto PVC Rígido 3/4" | 91863 | Caixa de passagem na parede | 91940 | Fio cabo 750 V - PVC 4 mm2 | 91928 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P16A | 93654 | Curva roscável macho - Rígido 3/4" | 91890 | Luva roscável - Rígido 3/4" | 91875 | Fluorescente 40W | 73953/5 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | 74131/4 | Interruptor paralelo | 91961 | Tomada baixa 30cm | 92000 | rasgo em alvenaria | 90447
FIAÇÃO | Eletroduto PVC Rígido 1" | 91864 | Caixa de Passagem no piso | 83446 | Fio cabo 750 V - PVC 6 mm2 | 91930 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P20A | 93655 | Curva roscável macho - Rígido 1" | 91917 | Luva roscável - Rígido 1" | 91876 | Relé Fotoelétrico | 83399 | Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | 74131/5 | Interruptor simples | 91953 | Tomada baixa 200cm | 91992 | chumbamento em alvenaria | 90466
DISJUNTOR | Eletroduto PVC Rígido 1,1/4" | 91865 | Caixa de passagem no teto | o650 | Fio cabo 1 kV - PVC 10 mm² | 92980 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P25A | 93656 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | 91896 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | 91877 | refletor 400W | 74246/1 | Quadro Parcial de luz e força (30 módulos) Barramento 175A | 74131/6 | Interruptor triplo | 91967 | tomada para ar ccondicionado | 91993 | rasgo em contrapiso | 90445
CURVA | Eletroduto PVC Rígido 1,1/2" | 93008 | Caixa Sextavada | 92866 | Fio cabo 1 kV - PVC 16 mm² | 92982 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P32A | 93657 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/2" | 93018 | Luva roscável - Rígido 1,1/2" | 93013 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (42 módulos) Barramento 175A | 74131/7 |  |  | Tomada RJ45 na parede (1P) | C4174 | chumbamento em contrapiso | 90469
LUVA | Eletroduto PVC Rígido 2" | 93009 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM | SEDUC 72 | Cabo 1 KV - PVC 25 mm2 | 92984 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P32A | 93671 | Curva roscável macho - Rígido 2" | 93020 | Luva roscável - Rígido 2" | 93014 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (50 módulos) Barramento 175A | 74131/8 |  |  | conector rj 45 macho | o11242 | quebra para caixa | 90456
LUMINÁRIA | Eletroduto PVC Rígido 3" | 93011 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM | SEDUC 73 | Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 | 92986 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P40A | 93672 | Curva roscável macho - Rígido 3" | 93024 | Luva roscável - Rígido3" | 93016 |  |  | Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 12043i |  |  | condulete 1" | 95818 | quebra para quadro pequeno | 90457
QUADRO | Eletroduto PVC Rígido 2,1/2" | 93010 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM | SEDUC 74 | Cabo 1 KV - PVC 50 mm2 | 92988 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P50A | 93673 | Curva roscável macho - Rígido 2,1/2" | 93022 | Luva roscável - Rígido 2,1/2" | 93015 | [8 empty] | haste de aterramento | 68069
INTERRUPTOR |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 70 mm2 | 92990 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P63A | SEDUC 90 | [12 empty] | TERMINAL 10 mm² | 72259
TOMADA |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 95 mm2 | 92992 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P70A | SEDUC 91 | [12 empty] | TERMINAL 16 mm² | 72260
EXTRAS |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 185 mm2 | 92998 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P80A | SEDUC 92 | [12 empty] | TERMINAL 25 mm² | 72261
[5 empty] | Cabo UTP 5e | C0543 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P100A | SEDUC 93 | [12 empty] | TERMINAL 35 mm² | 72262
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 35mm2 | 72253 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P125A | SEDUC 94 | [12 empty] | TERMINAL 50 mm² | 72263
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 50mm2 | 72254 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P150A | 74130/6 | [12 empty] | TERMINAL 70 mm² | 72264
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P175A | SEDUC 95 | [12 empty] | TERMINAL 95 mm² | 72265
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P250A | SEDUC 96 | [12 empty] | TERMINAL 120 mm² | 72266
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P350A | SEDUC 97 | [12 empty] | TERMINAL 185 mm² | 72268

## Hidráulico (hidden)
| CANO | LUVA | TORNEIRA |  | PIA |  | VAZO
CANO | tipo C 1 | tipo L1 | tipo T1 | 91862 | tipo P1 |  | tipo V1
LUVA | tipo C 2 | tipo L2 | tipo T2 | 91863 | tipo P2 |  | tipo V2
TORNEIRA | tipo C 3 | tipo L3 | tipo T3 | 91864 | tipo P3 |  | tipo V3
PIA | tipo C 4 | tipo L4 | tipo T4 | 91865 | tipo P4 |  | tipo V4
VAZO | tipo C 5 | tipo L5 | tipo T5 | 91866 | tipo P5 |  | tipo V5
| tipo C 6 | tipo L6 | tipo T6 | 91867 | tipo P6 | o430 | tipo V6
| tipo C 7 | tipo L7 | tipo T7 | 91868 | tipo P7 | o430i | tipo V7
| tipo C 8 | tipo L8 | tipo T8 | 91869 | tipo P8 |  | tipo V8
| tipo C 9 | tipo L9 | tipo T9 | 91870 | tipo P9
| tipo C 10 | tipo L10 | tipo T10 | 91871
| tipo C 11 | tipo L11
tipo C 12