## Orçamento
1 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25,18 | 31.2 | 218.1 | 6804.72
2 | iSINAPI | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1.073,28 | 1329.79 | 1 | 1329.79
3 | SEINFRA CE | C2009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A
4 | iSEINFRA CE | i2009 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | ORSE | 9067 | CAIXA DE EXPURGO DE 450M³/H, 52,3MMCA MARCA: BERLINER LUFT OU SIMILAR |  | 0 | 0 | 1 | 0
6 | iORSE | 9067 | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0
7 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC 73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SEM DESONERAÇÃO - Encargos Sociais % (Hrs=112,15 - Mens=70,87) | [13 empty] | Instalações Elétricas
OBRA: INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 13ª GRE - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI. | [13 empty] | Instalações Hidráulicas
DATA BASE: SINAPI 03/21 - SEINFRA CE 27.1 - ORSE 02/21
Instalações Elétricas | [9 empty] | 11 | 12 | 13
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 23,9% | Quant. | Preço Parcial | 23.9% | 1 | 4 | 10 | TRUE
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TUG E ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 34070.48 |  | Elétrico
1.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,88 | 9.76 | 119 | 1161.44 |  | Elétrico
1.2 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,35 | 7.87 | 104 | 818.48
1.3 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 88,01 | 109.04 | 97 | 10576.88
1.4 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 67,63 | 83.79 | 7 | 586.53
1.5 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,17 | 13.84 | 2 | 27.68
1.6 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,73 | 13.29 | 14 | 186.06
1.7 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79,08 | 97.98 | 1 | 97.98
1.8 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,20 | 42.37 | 4 | 169.48
1.9 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,80 | 28.25 | 84 | 2373
1.10 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,82 | 10.93 | 4.89 | 53.45
1.11 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,77 | 8.39 | 381.37 | 3199.69
1.12 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,28 | 10.26 | 8.53 | 87.52
1.13 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 6,32 | 7.83 | 44.27 | 346.63
1.14 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21,52 | 26.66 | 18 | 479.88
1.15 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,54 | 4.39 | 2606.9 | 11444.29
1.16 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,25 | 17.66 | 50 | 883
1.17 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,10 | 42.25 | 11 | 464.75
1.18 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46,69 | 57.85 | 2 | 115.7
1.19 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 540,63 | 669.84 | 1 | 669.84
1.20 | iSINAPI | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 66,22 | 82.05 | 4 | 328.2
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PONTOS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 19894.39
2.1 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,61 | 28.01 | 5 | 140.05
2.2 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,88 | 17.2 | 2 | 34.4
2.3 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,68 | 16.95 | 1 | 16.95
2.4 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,31 | 10.3 | 4 | 41.2
2.5 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 73 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. | UN | 61.95 | 76.76 | 24 | 1842.24
2.6 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 144,38 | 178.89 | 1 | 178.89
2.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,13 | 15.03 | 18 | 270.54
2.8 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 91 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 129.84 | 160.87 | 1 | 160.87
2.9 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14,01 | 17.36 | 27.92 | 484.69
2.10 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 9,66 | 11.97 | 8.05 | 96.36
2.11 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,61 | 10.67 | 29.42 | 313.91
2.12 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17,82 | 22.08 | 57.19 | 1262.76
2.13 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,00 | 14.87 | 6.3 | 93.68
2.14 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25,18 | 31.2 | 50 | 1560
2.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,84 | 7.24 | 1536.43 | 11123.75
2.16 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,09 | 17.46 | 10 | 174.6
2.17 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,72 | 10.8 | 4 | 43.2
2.18 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,93 | 6.11 | 8 | 48.88
2.19 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,53 | 8.09 | 2 | 16.18
2.20 | SINAPI | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 41,58 | 51.52 | 18 | 927.36
2.21 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 540,63 | 669.84 | 1 | 669.84
2.22 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 79.51 | 98.51 | 4 | 394.04
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 7811.68
3.1 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 129 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM | UN | 699.32 | 866.46 | 1 | 866.46
3.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,82 | 10.93 | 29.47 | 322.11
3.3 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,77 | 8.39 | 88.6 | 743.35
3.4 | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 84,86 | 105.14 | 1 | 105.14
3.5 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,35 | 7.87 | 9 | 70.83
3.6 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 73 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. | UN | 61.95 | 76.76 | 2 | 153.52
3.7 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2,10 | 2.6 | 1368.58 | 3558.31
3.8 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 42,31 | 52.42 | 38 | 1991.96
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO DE 75KVA/13,8KV | [5 empty] | 38921.19
4.1 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 102 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1899.2 | 2353.11 | 1 | 2353.11
4.2 | SINAPI | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 9.114,59 | 11292.98 | 1 | 11292.98
4.3 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 19 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. | UN | 3796.43 | 4703.78 | 1 | 4703.78
4.4 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 34 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. | UN | 7010.43 | 8685.92 | 1 | 8685.92
4.5 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 85.1 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO | UN | 4211.86 | 5218.49 | 1 | 5218.49
4.6 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 11 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. | M | 68.09 | 84.36 | 33 | 2783.88
4.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 57,58 | 71.34 | 5 | 356.7
4.8 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 107 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG | UN | 59.13 | 73.26 | 1 | 73.26
4.9 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20,48 | 25.37 | 1 | 25.37
4.10 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 78.1 | SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL | UN | 2622.12 | 3248.81 | 1 | 3248.81
4.11 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 144,38 | 178.89 | 1 | 178.89
[5 empty] | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 100697.74
Add itens
Remover itens
Mudar Referência

## Elétrico
| ELETRODUTO |  | CAIXAS |  | FIAÇÃO |  | DISJUNTOR |  | CURVA |  | LUVA |  | LUMINÁRIA |  | QUADRO |  | INTERRUPTOR |  | TOMADA |  | EXTRAS
ELETRODUTO | Eletroduto PVC Rígido 1/2" | 91862 | Caixa 2x4 | 91941 | Fio cabo 750 V - PVC 2,5 mm2 | 91926 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P10A | 93653 | Curva roscável macho - Rígido 1/2" | 91887 | Luva roscável - Rígido 1/2" | 91874 | Fluorescente 2x40W | 73953/6 | Quadro Parcial de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor duplo | 91959 | Tomada 130cm | 91996 | ABRAÇADEIRA 40 A 75 mm | 91171
CAIXA | Eletroduto PVC Rígido 3/4" | 91863 | Caixa de passagem na parede | 91940 | Fio cabo 750 V - PVC 4 mm2 | 91928 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P16A | 93654 | Curva roscável macho - Rígido 3/4" | 91890 | Luva roscável - Rígido 3/4" | 91875 | Fluorescente 40W | 73953/5 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor paralelo | 91961 | Tomada baixa 30cm | 92000 | rasgo em alvenaria | 90447
FIAÇÃO | Eletroduto PVC Rígido 1" | 91864 | Caixa de Passagem no piso | 83446 | Fio cabo 750 V - PVC 6 mm2 | 91930 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P20A | 93655 | Curva roscável macho - Rígido 1" | 91917 | Luva roscável - Rígido 1" | 91876 | Relé Fotoelétrico | 83399 | Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | 101879 | Interruptor simples | 91953 | Tomada baixa 200cm | 91992 | chumbamento em alvenaria | 90466
DISJUNTOR | Eletroduto PVC Rígido 1,1/4" | 91865 | Caixa de passagem no teto | o650 | Fio cabo 1 kV - PVC 10 mm² | 92980 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P25A | 93656 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | 91896 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | 91877 | refletor 400W | 74246/1 | Quadro Parcial de luz e força (30 módulos) Barramento 175A | 101880 | Interruptor triplo | 91967 | tomada para ar ccondicionado | 91993 | rasgo em contrapiso | 90445
CURVA | Eletroduto PVC Rígido 1,1/2" | 93008 | Caixa Sextavada | 92866 | Fio cabo 1 kV - PVC 16 mm² | 92982 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P32A | 93657 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/2" | 93018 | Luva roscável - Rígido 1,1/2" | 93013 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (42 módulos) Barramento 175A | 101881 |  |  | Tomada RJ45 na parede (1P) | C4174 | chumbamento em contrapiso | 90469
LUVA | Eletroduto PVC Rígido 2" | 93009 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM | SEDUC 72 | Cabo 1 KV - PVC 25 mm2 | 92984 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P32A | 93671 | Curva roscável macho - Rígido 2" | 93020 | Luva roscável - Rígido 2" | 93014 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (50 módulos) Barramento 175A | 74131/8 |  |  | conector rj 45 macho | o11242 | quebra para caixa | 90456
LUMINÁRIA | Eletroduto PVC Rígido 3" | 93011 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM | SEDUC 73 | Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 | 92986 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P40A | 93672 | Curva roscável macho - Rígido 3" | 93024 | Luva roscável - Rígido3" | 93016 |  |  | Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 12043i |  |  | condulete 1" | 95797 | quebra para quadro pequeno | 90457
QUADRO | Eletroduto PVC Rígido 2,1/2" | 93010 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM | SEDUC 74 | Cabo 1 KV - PVC 50 mm2 | 92988 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P50A | 93673 | Curva roscável macho - Rígido 2,1/2" | 93022 | Luva roscável - Rígido 2,1/2" | 93015 | [8 empty] | haste de aterramento | 96985
INTERRUPTOR |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 70 mm2 | 92990 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P63A | SEDUC 90 | [12 empty] | DPS 45KA | 39475i
TOMADA |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 95 mm2 | 92992 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P70A | SEDUC 91 | [12 empty] | DPS 20KA | 39469i
EXTRAS |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 185 mm2 | 92998 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P80A | SEDUC 92 | [12 empty] | TERMINAL 25 mm² | 72261
[5 empty] | Cabo UTP 5e | C0543 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P100A | SEDUC 93 | [12 empty] | TERMINAL 35 mm² | 72262
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 35mm2 | 72253 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P125A | SEDUC 94 | [12 empty] | TERMINAL 50 mm² | 72263
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 50mm2 | 72254 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P150A | 74130/6 | [12 empty] | TERMINAL 70 mm² | 72264
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P175A | SEDUC 95 | [12 empty] | TERMINAL 95 mm² | 72265
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P250A | SEDUC 96 | [12 empty] | TERMINAL 120 mm² | 72266
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P350A | SEDUC 97 | [12 empty] | TRAFO DE 75 KVA | 73857/1
TRAFO DE 75 KVA

## Hidráulico (hidden)
| CANO | LUVA | TORNEIRA |  | PIA |  | VAZO
CANO | tipo C 1 | tipo L1 | tipo T1 | 91862 | tipo P1 |  | tipo V1
LUVA | tipo C 2 | tipo L2 | tipo T2 | 91863 | tipo P2 |  | tipo V2
TORNEIRA | tipo C 3 | tipo L3 | tipo T3 | 91864 | tipo P3 |  | tipo V3
PIA | tipo C 4 | tipo L4 | tipo T4 | 91865 | tipo P4 |  | tipo V4
VAZO | tipo C 5 | tipo L5 | tipo T5 | 91866 | tipo P5 |  | tipo V5
| tipo C 6 | tipo L6 | tipo T6 | 91867 | tipo P6 | o430 | tipo V6
| tipo C 7 | tipo L7 | tipo T7 | 91868 | tipo P7 | o430i | tipo V7
| tipo C 8 | tipo L8 | tipo T8 | 91869 | tipo P8 |  | tipo V8
| tipo C 9 | tipo L9 | tipo T9 | 91870 | tipo P9
| tipo C 10 | tipo L10 | tipo T10 | 91871
| tipo C 11 | tipo L11
tipo C 12

## COMP. S-D
COMPOSIÇÕES ELÉTRICAS - SEM DESONERAÇÃO - Enc. Sociais % (Hrs=112,5 Mens=70,87)
OBRA: INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 13ª GRE - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.
DATA BASE: SINAPI 03/21 - SEINFRA CE 27.1 - ORSE 02/21
SEDUC E 11
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. |  |  |  |  | UNIDADE: | M
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
| iORSE | 9856 | 1 | M | 61 | 61
ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV | iORSE | 4655 | 0.05 | UN | 26,9 | 1.35
CABO DE AÇO 9,5 MM AWG | iORSE | 392 | 0.134 | KG | 11,72 | 1.57
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90776 | 0.018 | H | 25,35 | 0.46
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88279 | 0.018 | H | 29,04 | 0.52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0.018 | H | 15,35 | 0.28
MOITÃO COM CORDA | M. LOCAL | 1 | 0.018 | H | 0.64 | 0.01
TESOURÃO P/ CABO DE ALUMÍNIO/COBRE | M. LOCAL | 2 | 0.018 | H | 0.49 | 0.01
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | 91634 | 0.018 | CHP | 156,92 | 2.82
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 68.02
SEDUC E 19
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR | iORSE | 155 | 1 | UN | 11,88 | 11.88
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | iSINAPI | 13348 | 1 | UN | 1,03 | 1.03
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | iSINAPI | 379 | 1 | UN | 0,90 | 0.9
BRAÇO TIPO C 15 KV | iORSE | 4634 | 1 | UN | 123,75 | 123.75
CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2 | iSEINFRA CE | I8827 | 6 | M | 6.12 | 36.72
CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG | iORSE | 393 | 2 | KG | 60,5 | 121
CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | iSINAPI | 5047 | 3 | UN | 302,82 | 908.46
CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA | iORSE | 9354 | 1 | UN | 7 | 7
GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG | iORSE | 10629 | 3 | UN | 13,18 | 39.54
CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO ISOLADO 50MM2 | iORSE | 10617 | 3 | UN | 33,57 | 100.71
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR | iORSE | 9720 | 3 | UN | 39,99 | 119.97
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 | iSEINFRA CE | I7391 | 1.5 | UN | 7.4 | 11.1
GANCHO OLHAL | iSEINFRA CE | I1217 | 3 | UN | 10.55 | 31.65
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | iSINAPI | 3378 | 3 | UN | 71,92 | 215.76
ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | iORSE | 2524 | 3 | UN | 83,1 | 249.3
MANILHA 90 GR | iORSE | 1583 | 1 | UN | 11,46 | 11.46
MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | iSEINFRA CE | I8077 | 3 | UN | 8.07 | 24.21
OLHAL PARA PARAFUSO | iSEINFRA CE | I8078 | 3 | UN | 9.32 | 27.96
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | iSINAPI | 442 | 3 | UN | 4,52 | 13.56
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 70MM | iORSE | 1672 | 1 | UN | 10,05 | 10.05
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | iSINAPI | 432 | 2 | UN | 10,04 | 20.08
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | iSINAPI | 4276 | 3 | UN | 279,18 | 837.54
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | iSINAPI | 7581 | 1 | UN | 2,99 | 2.99
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT | iORSE | 2055 | 1 | UN | 123,07 | 123.07
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90776 | 7 | H | 25,35 | 177.45
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88279 | 7 | H | 29,04 | 203.28
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | 96985 | 3 | UN | 57,58 | 172.74
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 7 | H | 15,35 | 107.45
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 3710.61
SEDUC E 34
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA. |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UND | PÇ UNIT | CUSTOS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | iSINAPI | 996 | 18 | M | 22,89 | 412.02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | iSINAPI | 1019 | 54 | M | 31,55 | 1703.7
QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | M. LOCAL | - | 1 | UM | 2600 | 2600
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (135 Graus) | SINAPI | 97433 | 3 | UN | 87,50 | 262.5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | iSINAPI | 2391 | 1 | UN | 325,35 | 325.35
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 92341 | 12 | M | 108,98 | 1307.76
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | 92344 | 2 | UN | 47,00 | 94
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88279 | 6 | H | 29,04 | 174.24
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 6 | H | 15,35 | 92.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 6 | H | 20,02 | 120.12
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 7091.79
SEDUC E 73
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | iSINAPI | 39772 | 1 | UN | 57,36 | 57.36
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | iSINAPI | 4333 | 6 | UN | 0,13 | 0.78
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | iSINAPI | 4374 | 6 | UN | 0,22 | 1.32
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 0.18 | H | 20,02 | 3.6
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | 0.18 | H | 15,47 | 2.78
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 65.84
SEDUC E 78.1
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 91677 | 16 | H | 90,45 | 1447.2
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88266 | 16 | H | 34,22 | 547.52
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90775 | 20 | H | 31,37 | 627.4
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 2622.12
SEDUC E 85.1
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UND | PÇ UNIT | CUSTOS
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97622 | 0.76 | M3 | 40,14 | 30.51
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | 93358 | 1.2 | M3 | 60,72 | 72.86
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | 87473 | 15.19 | M2 | 68,77 | 1044.62
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | 87471 | 11.88 | M2 | 51,49 | 611.7
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | iSEINFRA CE | I8276 | 3 | M2 | 33.53 | 100.59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SINAPI | 92409 | 6.19 | M2 | 238,58 | 1476.81
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | 94975 | 0.22 | M3 | 434,10 | 95.5
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | iSINAPI | 33 | 16.17 | KG | 11,72 | 189.51
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | 87894 | 36.56 | M2 | 5,26 | 192.31
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87547 | 17 | M2 | 18,34 | 311.78
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | 3.6 | H | 19,85 | 71.46
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 4.8 | H | 15,35 | 73.68
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 4271.33
SEDUC E 91
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO. |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UND | PÇ UNIT | CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 0.7 | H | 20,02 | 14.01
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | 0.7 | H | 15,47 | 10.83
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | iORSE | 3702 | 1 | UN | 105 | 105
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 129.84
SEDUC E 102
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | 94969 | 0.25 | M3 | 336,59 | 84.15
POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 300 | iORSE | 1865 | 1 | UN | 1490 | 1490
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | 92873 | 0.2 | M3 | 159,56 | 31.91
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 3.5 | H | 15,35 | 53.73
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | 91634 | 1.5 | CHP | 156,92 | 235.38
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1895.17
SEDUC E 106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | ISINAPI | 39469 | 1 | UN | 66,22 | 66.22
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | ISINAPI | 34653 | 1 | UN | 8,49 | 8.49
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | 0.1352 | H | 15,47 | 2.09
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 0.1352 | H | 20,02 | 2.71
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 79.51
SEDUC E 107
CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | ISINAPI | 25002 | 1.38 | KG | 39,37 | 54.33
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | 0.1352 | H | 15,47 | 2.09
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 0.1352 | H | 20,02 | 2.71
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 59.13
SEDUC E 129
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | CONSUMO | UNID. | P. UNIT. | CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | 2 | H | 20,02 | 40.04
MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM | iORSE | 8782 | 1 | UN | 628,34 | 628.34
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | 2 | H | 15,47 | 30.94
PREÇO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 699.32