## BM
#VALUE! | Apêndice I - Orçamento Sintético Civil e Elétrico | [8 empty] | #VALUE!
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CETI JOAZ RABELO, INCLUSO SUBESTAÇÃO
DATA: | NOVEMBRO DE 2025
LOCAL: | PARNAÍBA-PI | [8 empty] | BDI | [5 empty] | 23.54%
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 9456.26
Serviço | 1.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 136.75 | M | 55.97 | 55.97 | 23.54% | 69.1453 | 9456.26 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 136.75 | 9456.2625
Macrosserviço | 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 50429.45
Serviço | 2.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 57.6 | M3 | 135.4 | 135.4 | 23.54% | 167.2732 | 9634.75 |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 57.6 | 9634.752
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 9.96 | M3 | 98.63 | 98.63 | 23.54% | 121.8475 | 1213.63 |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 9.96 | 1213.626
Serviço | 2.3 | Composição | S3.3 | ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 409.53 | M3 | 78.23 | 78.23 | 23.54% | 96.6453 | 39581.07 |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 409.53 | 39581.0745
Macrosserviço | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 94552.45
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 63 | M2 | 45.89 | 45.89 | 23.54% | 56.6925 | 3571.47 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 63 | 3571.47
Serviço | 3.2 | Composição | CP_2 | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO | 54.18 | M3 | 850.21 | 850.21 | 23.54% | 1050.3494 | 56907.96 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 54.18 | 56907.963
Serviço | 3.3 | Composição | CP_3 | PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS | 0.67 | M3 | 3090.94 | 3090.94 | 23.54% | 3818.5473 | 2558.43 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 0.67 | 2558.4285
Serviço | 3.4 | Composição | S4.5 | VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 7.6 | M3 | 2638.79 | 2638.79 | 23.54% | 3259.9612 | 24775.7 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7.6 | 24775.696
Serviço | 3.5 | Composição | S4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 0.21 | M3 | 817.56 | 817.56 | 23.54% | 1010.0136 | 212.1 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 0.21 | 212.1021
Serviço | 3.6 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 113.47 | M2 | 46.56 | 46.56 | 23.54% | 57.5202 | 6526.79 |  | 3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 113.47 | 6526.7944
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 105409.22
Serviço | 4.1 | Composição | S5.4 | PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 3.56 | M3 | 3234.8 | 3234.8 | 23.54% | 3996.2719 | 14226.72 |  | 4 | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3.56 | 14226.7212
Serviço | 4.2 | Composição | S5.5 | VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 3.11 | M3 | 3393.35 | 3393.35 | 23.54% | 4192.1446 | 13037.56 |  | 4 | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3.11 | 13037.5554
Serviço | 4.3 | Composição | S6.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | 118.04 | M | 55.41 | 55.41 | 23.54% | 68.4535 | 8079.84 |  | 4 | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 118.04 | 8079.838
Serviço | 4.4 | Composição | S5.3 | PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM | 3668.33 | KG | 15.46 | 15.46 | 23.54% | 19.0993 | 70065.1 |  | 4 | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3668.33 | 70065.103
Macrosserviço | 5 |  |  | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 143152.51
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 612.24 | M2 | 114.35 | 114.35 | 23.54% | 141.268 | 86491.14 |  | 5 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 612.24 | 86491.1448
Serviço | 5.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 34.2 | M | 49.16 | 49.16 | 23.54% | 60.7323 | 2076.97 |  | 5 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 34.2 | 2076.966
Serviço | 5.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 24.75 | M | 38.51 | 38.51 | 23.54% | 47.5753 | 1177.61 |  | 5 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 24.75 | 1177.605
Serviço | 5.4 | Composição | S6.2 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 90.17 | M2 | 479.43 | 479.43 | 23.54% | 592.2878 | 53406.79 |  | 5 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 90.17 | 53406.7893
Macrosserviço | 6 |  |  | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 335817.37
Serviço | 6.1 | Composição | S7.13 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 1032.8 | M2 | 175.95 | 175.95 | 23.54% | 217.3686 | 224499.74 |  | 6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1032.8 | 224499.736
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 883.72 | M2 | 63.9 | 63.9 | 23.54% | 78.9421 | 69760.86 |  | 6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 883.72 | 69760.8568
Serviço | 6.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 149.08 | M2 | 180.7 | 180.7 | 23.54% | 223.2368 | 33280.62 |  | 6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 149.08 | 33280.6192
Serviço | 6.4 | Composição | CP_5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM | 19.23 | M | 36.05 | 36.05 | 23.54% | 44.5362 | 856.5 |  | 6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 19.23 | 856.5042
Serviço | 6.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 37.69 | M | 159.35 | 159.35 | 23.54% | 196.861 | 7419.65 |  | 6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 37.69 | 7419.6534
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 96177.59
Serviço | 7.1 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 223.19 | M2 | 171.69 | 171.69 | 23.54% | 212.1058 | 47340.83 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 223.19 | 47340.8309
Serviço | 7.2 | Composição | CP_7 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA ALAMBRADO | 12 | M2 | 235.01 | 235.01 | 23.54% | 290.3314 | 3483.96 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 12 | 3483.96
Serviço | 7.3 | Composição | S8.5 | PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 57.12 | M2 | 439.87 | 439.87 | 23.54% | 543.4154 | 31040.15 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 57.12 | 31040.1504
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7.45 | M2 | 349.11 | 349.11 | 23.54% | 431.2905 | 3213.11 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7.45 | 3213.1105
Serviço | 7.5 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | M2 | 402.53 | 402.53 | 23.54% | 497.2856 | 1491.87 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 1491.87
Serviço | 7.6 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 45.2 | M | 21.18 | 21.18 | 23.54% | 26.1658 | 1182.88 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 45.2 | 1182.884
Serviço | 7.7 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 16.5 | M | 138.76 | 138.76 | 23.54% | 171.4241 | 2828.43 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 16.5 | 2828.43
Serviço | 7.8 | Composição | S8.11 | FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO | 4 | UN | 10.74 | 10.74 | 23.54% | 13.2682 | 53.08 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 53.08
Serviço | 7.9 | Composição | S8.4 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM | 9.45 | M2 | 474.82 | 474.82 | 23.54% | 586.5926 | 5543.28 |  | 7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 9.45 | 5543.2755
Macrosserviço | 8 |  |  | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 130933.25
Serviço | 8.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 831.4 | M2 | 8.02 | 8.02 | 23.54% | 9.9079 | 8239.17 |  | 8 | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 831.4 | 8239.174
Serviço | 8.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 831.4 | M2 | 53.52 | 53.52 | 23.54% | 66.1186 | 54972.17 |  | 8 | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 831.4 | 54972.168
Serviço | 8.3 | Composição | S9.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 512.9 | M2 | 84.23 | 84.23 | 23.54% | 104.0577 | 53372.37 |  | 8 | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 512.9 | 53372.374
Serviço | 8.4 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 153.8 | M2 | 75.52 | 75.52 | 23.54% | 93.2974 | 14349.54 |  | 8 | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 153.8 | 14349.54
Macrosserviço | 9 |  |  | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 213225.43
Serviço | 9.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 74.28 | M3 | 861.1 | 861.1 | 23.54% | 1063.8029 | 79019.06 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 74.28 | 79019.064
Serviço | 9.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 882.19 | M2 | 107.3 | 107.3 | 23.54% | 132.5584 | 116943.11 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 882.19 | 116943.1064
Serviço | 9.3 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 139.93 | M2 | 62.03 | 62.03 | 23.54% | 76.6319 | 10722.84 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 139.93 | 10722.8359
Serviço | 9.4 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 91.35 | M2 | 38.25 | 38.25 | 23.54% | 47.254 | 4316.29 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 91.35 | 4316.2875
Serviço | 9.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 5.4 | M | 119.49 | 119.49 | 23.54% | 147.6179 | 797.15 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5.4 | 797.148
Serviço | 9.6 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 1.24 | M3 | 931.51 | 931.51 | 23.54% | 1150.7875 | 1426.98 |  | 9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1.24 | 1426.9796
Macrosserviço | 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 112690.81
Serviço | 10.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | UN | 10.92 | 10.92 | 23.54% | 13.4906 | 202.35 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 15 | 202.35
Serviço | 10.2 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 18 | UN | 14.93 | 14.93 | 23.54% | 18.4445 | 331.92 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 18 | 331.92
Serviço | 10.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 186.76 | M | 2.91 | 2.91 | 23.54% | 3.595 | 672.34 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 186.76 | 672.336
Serviço | 10.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 782.54 | M | 4.24 | 4.24 | 23.54% | 5.2381 | 4100.51 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 782.54 | 4100.5096
Serviço | 10.5 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 22.16 | M | 9.98 | 9.98 | 23.54% | 12.3293 | 273.23 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 22.16 | 273.2328
Serviço | 10.6 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8 | UN | 30 | 30 | 23.54% | 37.062 | 296.48 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 8 | 296.48
Serviço | 10.7 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7 | UN | 31.55 | 31.55 | 23.54% | 38.9769 | 272.86 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7 | 272.86
Serviço | 10.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10 | UN | 12.12 | 12.12 | 23.54% | 14.973 | 149.7 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 10 | 149.7
Serviço | 10.9 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 159.13 | M | 19.24 | 19.24 | 23.54% | 23.7691 | 3782.52 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 159.13 | 3782.5201
Serviço | 10.10 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 21.2 | M | 20.46 | 20.46 | 23.54% | 25.2763 | 535.94 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 21.2 | 535.936
Serviço | 10.11 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 150.26 | M | 9.7 | 9.7 | 23.54% | 11.9834 | 1800.11 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 150.26 | 1800.1148
Serviço | 10.12 | Composição | SEDUC E 201 | LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W | 18 | UN | 79.93 | 79.93 | 23.54% | 98.7455 | 1777.5 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 18 | 1777.5
Serviço | 10.13 | Composição | SEDUC E 121 | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 | 24 | UN | 282.46 | 282.46 | 23.54% | 348.9511 | 8374.8 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 24 | 8374.8
Serviço | 10.14 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 546.17 | 546.17 | 23.54% | 674.7384 | 674.74 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 674.74
Serviço | 10.15 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 9 | UN | 85.01 | 85.01 | 23.54% | 105.0214 | 945.18 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 9 | 945.18
Serviço | 10.16 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 120.21 | 120.21 | 23.54% | 148.5074 | 148.51 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 148.51
Serviço | 10.17 | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 111.23 | 111.23 | 23.54% | 137.4135 | 137.41 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 137.41
Serviço | 10.18 | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 143.63 | 143.63 | 23.54% | 177.4405 | 177.44 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 177.44
Serviço | 10.19 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 14 | UN | 54.97 | 54.97 | 23.54% | 67.9099 | 950.74 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 14 | 950.74
Serviço | 10.20 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 29 | UN | 24.63 | 24.63 | 23.54% | 30.4279 | 882.47 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 29 | 882.47
Serviço | 10.21 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 189 | UN | 23.7 | 23.7 | 23.54% | 29.279 | 5533.92 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 189 | 5533.92
Serviço | 10.22 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 600 | M | 67.32 | 67.32 | 23.54% | 83.1671 | 49902 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 600 | 49902
Serviço | 10.23 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 360 | M | 57.98 | 57.98 | 23.54% | 71.6285 | 25786.8 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 360 | 25786.8
Serviço | 10.24 | Composição | SEDUC E 218 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS | 1 | UN | 396.35 | 396.35 | 23.54% | 489.6508 | 489.65 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 489.65
Serviço | 10.25 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 9 | UN | 15.87 | 15.87 | 23.54% | 19.6058 | 176.49 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 9 | 176.49
Serviço | 10.26 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 24 | UN | 145.54 | 145.54 | 23.54% | 179.8001 | 4315.2 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 24 | 4315.2
Macrosserviço | 11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 16937.7
Serviço | 11.1 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 67.65 | 67.65 | 23.54% | 83.5748 | 250.71 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 250.71
Serviço | 11.2 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 92.17 | 92.17 | 23.54% | 113.8668 | 227.74 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 227.74
Serviço | 11.3 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 29 | UN | 94.03 | 94.03 | 23.54% | 116.1647 | 3368.64 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 29 | 3368.64
Serviço | 11.4 | SINAPI | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 39 | UN | 7.69 | 7.69 | 23.54% | 9.5002 | 370.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 39 | 370.5
Serviço | 11.5 | SINAPI | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 202.27 | M | 22.63 | 22.63 | 23.54% | 27.9571 | 5655.47 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 202.27 | 5655.4692
Serviço | 11.6 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 58.44 | M | 16.91 | 16.91 | 23.54% | 20.8906 | 1220.81 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 58.44 | 1220.8116
Serviço | 11.7 | Composição | S12.5 | RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 34 | M | 43.43 | 43.43 | 23.54% | 53.6534 | 1824.1 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 34 | 1824.1
Serviço | 11.8 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 46.62 | M | 18.56 | 18.56 | 23.54% | 22.929 | 1069 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 46.62 | 1068.9966
Serviço | 11.9 | SINAPI | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | UN | 5.75 | 5.75 | 23.54% | 7.1036 | 35.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5 | 35.5
Serviço | 11.10 | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | UN | 7.16 | 7.16 | 23.54% | 8.8455 | 44.25 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5 | 44.25
Serviço | 11.11 | SINAPI | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 26 | UN | 7.77 | 7.77 | 23.54% | 9.5991 | 249.6 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 26 | 249.6
Serviço | 11.12 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 10.61 | 10.61 | 23.54% | 13.1076 | 78.66 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 6 | 78.66
Serviço | 11.13 | SINAPI | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 13 | UN | 15.32 | 15.32 | 23.54% | 18.9263 | 246.09 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 13 | 246.09
Serviço | 11.14 | SINAPI | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16 | UN | 20.99 | 20.99 | 23.54% | 25.931 | 414.88 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 16 | 414.88
Serviço | 11.15 | SINAPI | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 9.77 | 9.77 | 23.54% | 12.0699 | 96.56 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 8 | 96.56
Serviço | 11.16 | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 13.36 | 13.36 | 23.54% | 16.5049 | 49.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 49.5
Serviço | 11.17 | SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 14 | UN | 13.35 | 13.35 | 23.54% | 16.4926 | 230.86 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 14 | 230.86
Serviço | 11.18 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 16.77 | 16.77 | 23.54% | 20.7177 | 82.88 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 82.88
Serviço | 11.19 | SINAPI | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 20.74 | 20.74 | 23.54% | 25.6222 | 76.86 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 76.86
Serviço | 11.20 | SINAPI | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | 5 | UN | 13.59 | 13.59 | 23.54% | 16.7891 | 83.95 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5 | 83.95
Serviço | 11.21 | SINAPI | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 25 | UN | 15.22 | 15.22 | 23.54% | 18.8028 | 470 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 25 | 470
Serviço | 11.22 | SINAPI | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 1 | UN | 21.53 | 21.53 | 23.54% | 26.5982 | 26.6 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 26.6
Serviço | 11.23 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 43 | UN | 14.39 | 14.39 | 23.54% | 17.7774 | 764.54 |  | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 43 | 764.54
Macrosserviço | 12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 20286.85
Serviço | 12.1 | Composição | CP_16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 27.23 | M | 40.19 | 40.19 | 23.54% | 49.6507 | 1351.97 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 27.23 | 1351.9695
Serviço | 12.2 | Composição | CP_15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | 28.81 | M | 90.28 | 90.28 | 23.54% | 111.5319 | 3213.18 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 28.81 | 3213.1793
Serviço | 12.3 | Composição | CP_17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 140.28 | M | 65.47 | 65.47 | 23.54% | 80.8816 | 11345.85 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 140.28 | 11345.8464
Serviço | 12.4 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 43.35 | 43.35 | 23.54% | 53.5546 | 214.2 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 214.2
Serviço | 12.5 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 91.12 | 91.12 | 23.54% | 112.5696 | 112.57 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 112.57
Serviço | 12.6 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 7 | UN | 468.22 | 468.22 | 23.54% | 578.439 | 4049.08 |  | 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7 | 4049.08
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 5792.02
Serviço | 13.1 | Composição | CP_20 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | 57.03 | M | 49.37 | 49.37 | 23.54% | 60.9917 | 3478.26 |  | 13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 57.03 | 3478.2597
Serviço | 13.2 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 4 | UN | 468.22 | 468.22 | 23.54% | 578.439 | 2313.76 |  | 13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 2313.76
Macrosserviço | 14 |  |  | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 1874.69
Serviço | 14.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | UN | 22.97 | 22.97 | 23.54% | 28.3771 | 56.76 |  | 14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 56.76
Serviço | 14.2 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN | 241.09 | 241.09 | 23.54% | 297.8426 | 595.68 |  | 14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 595.68
Serviço | 14.3 | SINAPI | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN | 320.41 | 320.41 | 23.54% | 395.8345 | 791.66 |  | 14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 791.66
Serviço | 14.4 | Composição | S16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | 2 | UN | 34.07 | 34.07 | 23.54% | 42.0901 | 84.18 |  | 14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 84.18
Serviço | 14.5 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 4.5 | M2 | 62.31 | 62.31 | 23.54% | 76.9778 | 346.41 |  | 14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4.5 | 346.41
Macrosserviço | 15 |  |  | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 18994.7
Serviço | 15.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 11 | UN | 476.79 | 476.79 | 23.54% | 589.0264 | 6479.33 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 11 | 6479.33
Serviço | 15.2 | Composição | S17.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS | 7.05 | M2 | 389.68 | 389.68 | 23.54% | 481.4107 | 3393.94 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7.05 | 3393.9405
Serviço | 15.3 | Composição | CP_22 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 404.55 | 404.55 | 23.54% | 499.7811 | 4498.02 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 9 | 4498.02
Serviço | 15.4 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 412.42 | 412.42 | 23.54% | 509.5037 | 1528.5 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 1528.5
Serviço | 15.5 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 11.93 | 11.93 | 23.54% | 14.7383 | 294.8 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 20 | 294.8
Serviço | 15.6 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 755.52 | 755.52 | 23.54% | 933.3694 | 2800.11 |  | 15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 2800.11
Macrosserviço | 16 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 12557.46
Serviço | 16.1 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 12 | UN | 150.9 | 150.9 | 23.54% | 186.4219 | 2237.04 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 12 | 2237.04
Serviço | 16.2 | Composição | S18.2 | CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29 | UN | 89.24 | 89.24 | 23.54% | 110.2471 | 3197.25 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 29 | 3197.25
Serviço | 16.3 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 55.62 | 55.62 | 23.54% | 68.7129 | 480.97 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7 | 480.97
Serviço | 16.4 | Composição | S18.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11 | UN | 60.46 | 60.46 | 23.54% | 74.6923 | 821.59 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 11 | 821.59
Serviço | 16.5 | Composição | S18.4 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UN | 60.46 | 60.46 | 23.54% | 74.6923 | 522.83 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 7 | 522.83
Serviço | 16.6 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 11 | UN | 44.81 | 44.81 | 23.54% | 55.3583 | 608.96 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 11 | 608.96
Serviço | 16.7 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 1133.3 | 1133.3 | 23.54% | 1400.0788 | 1400.08 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 1400.08
Serviço | 16.8 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 355.45 | 355.45 | 23.54% | 439.1229 | 878.24 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 878.24
Serviço | 16.9 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 341.78 | 341.78 | 23.54% | 422.235 | 844.48 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 844.48
Serviço | 16.10 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 | UN | 625.16 | 625.16 | 23.54% | 772.3227 | 772.32 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 772.32
Serviço | 16.11 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 321.23 | 321.23 | 23.54% | 396.8475 | 793.7 |  | 16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 793.7
Macrosserviço | 17 |  |  | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 62182.3
Serviço | 17.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 341.92 | M2 | 4.03 | 4.03 | 23.54% | 4.9787 | 1702.76 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 341.92 | 1702.7616
Serviço | 17.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 341.92 | M2 | 10.13 | 10.13 | 23.54% | 12.5146 | 4277.42 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 341.92 | 4277.4192
Serviço | 17.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 341.92 | M2 | 11.76 | 11.76 | 23.54% | 14.5283 | 4968.1 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 341.92 | 4968.0976
Serviço | 17.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 24 | M2 | 19.42 | 19.42 | 23.54% | 23.9915 | 575.76 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 24 | 575.76
Serviço | 17.5 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 604.42 | M2 | 23.35 | 23.35 | 23.54% | 28.8466 | 17437.52 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 604.42 | 17437.517
Serviço | 17.6 | SINAPI | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 604.42 | M2 | 23.73 | 23.73 | 23.54% | 29.316 | 17721.59 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 604.42 | 17721.5944
Serviço | 17.7 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 642.3 | M | 10.45 | 10.45 | 23.54% | 12.9099 | 8292.09 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 642.3 | 8292.093
Serviço | 17.8 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 153.8 | M2 | 4.92 | 4.92 | 23.54% | 6.0782 | 935.1 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 153.8 | 935.104
Serviço | 17.9 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 153.8 | M2 | 19.05 | 19.05 | 23.54% | 23.5344 | 3618.91 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 153.8 | 3618.914
Serviço | 17.10 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 153.8 | M2 | 13.96 | 13.96 | 23.54% | 17.2462 | 2653.05 |  | 17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 153.8 | 2653.05
Macrosserviço | 18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | [6 empty] | 28715.35
Serviço | 18.1 | Composição | S21.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 12.45 | M2 | 532.28 | 532.28 | 23.54% | 657.5787 | 8186.87 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 12.45 | 8186.871
Serviço | 18.2 | SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0.26 | M3 | 3003.97 | 3003.97 | 23.54% | 3711.1045 | 964.89 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 0.26 | 964.886
Serviço | 18.3 | Composição | S21.14 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1 | CJ | 5466.23 | 5466.23 | 23.54% | 6752.9805 | 6752.98 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 6752.98
Serviço | 18.4 | Composição | S21.15 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO | 1 | CJ | 3537.53 | 3537.53 | 23.54% | 4370.2646 | 4370.26 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 4370.26
Serviço | 18.5 | Composição | S21.16 | CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO | 1 | CJ | 2147.59 | 2147.59 | 23.54% | 2653.1327 | 2653.13 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 2653.13
Serviço | 18.6 | Composição | S21.17 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | 56.43 | M3 | 14.86 | 14.86 | 23.54% | 18.358 | 1036.05 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 56.43 | 1036.0548
Serviço | 18.7 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 56.43 | M3XKM | 2.87 | 2.87 | 23.54% | 3.5456 | 200.33 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 56.43 | 200.3265
Serviço | 18.8 | Composição | S21.18 | LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | 1048.58 | M2 | 3.51 | 3.51 | 23.54% | 4.3363 | 4550.84 |  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1048.58 | 4550.8372
[15 empty] | Total: | 1459185.41
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | -73050.77

## CFF-BM
#VALUE! | Apêndice V - Cronograma Físico Financeiro | #VALUE!
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO(A) CETI JOAZ RABELO, INCLUSO SUBESTAÇÃO
DATA: | NOVEMBRO DE 2025
| DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 │ SEINFRA_CE 028.1 │ ORSE_SE MAI/2024 |  | BDI = 23,54%
LOCAL: | PARNAÍBA-PI
| Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 34.29%
|  | 2 | 65.71%
3 | INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 100%
4 | SUPERESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 100%
5 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 17.38%
|  | 3 | 82.62%
6 | COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 100%
7 | ESQUADRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5 | 100%
8 | REVESTIMENTOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 6.29%
|  | 4 | 41.98%
|  | 5 | 51.73%
9 | PISOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 91.9%
|  | 4 | 7.43%
|  | 5 | 0.67%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 3 | 35.8%
|  | 4 | 64.2%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 100%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 2 | 84.16%
|  | 4 | 15.84%
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 4 | 100%
14 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 6 | 100%
15 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 6 | 100%
16 | METAIS E ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 6 | 100%
17 | PINTURAS DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 5 | 100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA C/ VESTIÁRIO | 1 | 1.28%
|  | 2 | 1.92%
|  | 3 | 1.92%
|  | 4 | 1.92%
|  | 5 | 1.92%
|  | 6 | 91.04%