## Orçamento
Z E
1 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28,48 | #VALUE! | 218.1 | #VALUE!
2 | iSINAPI | 12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1.486,63 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
3 | SEINFRA CE | C2009 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | #N/A
4 | iSEINFRA CE | i2009 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM |  | 0 | 0 | 2 | 0
5 | ORSE | 9067 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA |  | 0 | 0 | 1 | 0
6 | iORSE | 9067 | UN |  |  | #VALUE! | 1 | #VALUE!
7 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC 73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | #N/A
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Instalações Elétricas
OBRA: INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, DE LÓGICA, INST. ELÉTRICAS PARA AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NA JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO - PI. | [13 empty] | Instalações Hidráulicas
ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC, 970, CENTRO, PIRIPIRI-PI
DATA BASE: SINAPI 02/22 - SEINFRA CE 27 - ORSE 12/21 NÃO DESONERADO 111,86%(HORA) 70,63%(MÊS)
Instalações Elétricas de iluminação e tomadas (Reforma) | [9 empty] | 1 | 6 | 3
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 23.54% | Quant. | Preço FINAL | 23.54% | 1 | 6 | 3 | TRUE
1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,05 | #VALUE! | 214 | #VALUE! | Elétrico | Elétrico
2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,14 | #VALUE! | 10 | #VALUE!
3 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 121,14 | #VALUE! | 7 | #VALUE!
4 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,51 | #VALUE! | 184 | #VALUE!
5 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15,74 | #VALUE! | 3 | #VALUE!
6 | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,13 | #VALUE! | 21 | #VALUE!
7 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,81 | #VALUE! | 42.77 | #VALUE!
8 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,06 | #VALUE! | 174.3 | #VALUE!
9 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,87 | #VALUE! | 14.53 | #VALUE!
10 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,48 | #VALUE! | 297.69 | #VALUE!
11 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,71 | #VALUE! | 274.15 | #VALUE!
12 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,22 | #VALUE! | 39.4 | #VALUE!
13 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13,87 | #VALUE! | 4.42 | #VALUE!
14 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,64 | #VALUE! | 10.16 | #VALUE!
15 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,81 | #VALUE! | 22.02 | #VALUE!
16 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,20 | #VALUE! | 198.27 | #VALUE!
17 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,22 | #VALUE! | 60.61 | #VALUE!
18 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,48 | #VALUE! | 6 | #VALUE!
19 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,25 | #VALUE! | 42 | #VALUE!
20 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 137 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5,5 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO PÉTALA DE 2X100 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2457.82 | 3036.39 | 2 | 6072.78
21 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 643,54 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
22 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 740,36 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
23 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,53 | #VALUE! | 23 | #VALUE!
24 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35,07 | #VALUE! | 49 | #VALUE!
25 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,60 | #VALUE! | 93 | #VALUE!
26 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28,24 | #VALUE! | 5 | #VALUE!
27 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 72,02 | #VALUE! | 4 | #VALUE!
28 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 96,73 | #VALUE! | 174 | #VALUE!
29 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36,81 | #VALUE! | 28 | #VALUE!
30 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,25 | #VALUE! | 14 | #VALUE!
31 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,39 | #VALUE! | 14 | #VALUE!
32 | SINAPI | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74,52 | #VALUE! | 14 | #VALUE!
33 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,05 | #VALUE! | 16 | #VALUE!
34 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,55 | #VALUE! | 14 | #VALUE!
35 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83,43 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
36 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 89,10 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
37 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 80.67 | 99.66 | 8 | 797.28
38 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4,02 | #VALUE! | 2817.87 | #VALUE!
39 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,76 | #VALUE! | 2725.98 | #VALUE!
Total Parcial 01 | [7 empty] | #VALUE!
Instalações Elétricas de iluminação e tomadas (Ampliação)
40 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,14 | #VALUE! | 9 | #VALUE!
41 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 121,14 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
42 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,51 | #VALUE! | 15 | #VALUE!
43 | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,13 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
44 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,81 | #VALUE! | 1.47 | #VALUE!
45 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,06 | #VALUE! | 8.93 | #VALUE!
46 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,48 | #VALUE! | 1.44 | #VALUE!
47 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,71 | #VALUE! | 43.26 | #VALUE!
48 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,22 | #VALUE! | 24.75 | #VALUE!
49 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 68,98 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
50 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,25 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
51 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,53 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
52 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 72,02 | #VALUE! | 6 | #VALUE!
53 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 96,73 | #VALUE! | 9 | #VALUE!
54 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36,81 | #VALUE! | 4 | #VALUE!
55 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,25 | #VALUE! | 3 | #VALUE!
56 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,05 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
57 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,55 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
58 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 109 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 188.75 | 233.18 | 1 | 233.18
59 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4,02 | #VALUE! | 90.57 | #VALUE!
60 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,76 | #VALUE! | 147.44 | #VALUE!
Total Parcial 02 | [7 empty] | #VALUE!
Instalações elétricas para Ar-condicionado (Reforma)
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 23.54% | Quant. | Preço FINAL
61 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,05 | #VALUE! | 42 | #VALUE!
62 | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 362,14 | #VALUE! | 3 | #VALUE!
63 | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,13 | #VALUE! | 4 | #VALUE!
64 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 45,69 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
65 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,06 | #VALUE! | 84.95 | #VALUE!
66 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,71 | #VALUE! | 34.08 | #VALUE!
67 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29,18 | #VALUE! | 36.04 | #VALUE!
68 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,22 | #VALUE! | 3.49 | #VALUE!
69 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,25 | #VALUE! | 8 | #VALUE!
70 | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 25,51 | #VALUE! | 4 | #VALUE!
71 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 643,54 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
72 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 740,36 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
73 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,06 | #VALUE! | 41 | #VALUE!
74 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13,60 | #VALUE! | 41 | #VALUE!
75 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 439,05 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
76 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 92 | DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. | UN | 153.14 | 189.19 | 2 | 378.38
77 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 89,10 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
78 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 83,43 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
79 | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1.073,89 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
80 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 106 | INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 80.67 | 99.66 | 8 | 797.28
81 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 110 | INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO | UN | 116.53 | 143.96 | 4 | 575.84
82 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,64 | #VALUE! | 3050.28 | #VALUE!
83 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,12 | #VALUE! | 209.35 | #VALUE!
84 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,65 | #VALUE! | 44.94 | #VALUE!
85 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28,48 | #VALUE! | 105.56 | #VALUE!
86 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38,67 | #VALUE! | 121.84 | #VALUE!
87 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54,46 | #VALUE! | 72.56 | #VALUE!
88 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 98,99 | #VALUE! | 108.13 | #VALUE!
89 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 85,83 | #VALUE! | 3 | #VALUE!
90 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 118 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56.61 | 69.94 | 18 | 1258.92
91 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 113 | CURVA HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA, COM ÂNGULO 90º | UN | 9.2 | 11.37 | 4 | 45.48
92 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 151 | CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA | UND | 32.17 | 39.74 | 1 | 39.74
93 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 148 | CURVA VERTICAL 50 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 34.61 | 42.76 | 1 | 42.76
94 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 145 | CURVA VERTICAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 114.53 | 141.49 | 2 | 282.98
95 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 114 | TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA | UN | 3.06 | 3.78 | 7 | 26.46
96 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 146 | TÊ HORIZONTAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 45.43 | 56.12 | 2 | 112.24
97 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 117 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 22.03 | 27.22 | 1 | 27.22
98 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 152 | TÊ HORIZONTAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 32.28 | 39.88 | 2 | 79.76
99 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 157 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA | UND | 79.53 | 98.25 | 1 | 98.25
100 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 112 | ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X50MM | M | 20.82 | 25.72 | 167.1 | 4297.81
101 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 141 | ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X75MM | M | 20.29 | 25.07 | 14.7 | 368.53
102 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 156 | ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 150X50MM | M | 47.08 | 58.16 | 3.3 | 191.93
103 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 140 | ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100MM | M | 25.33 | 31.29 | 8 | 250.32
104 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 155 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 40.89 | 50.52 | 4 | 202.08
105 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 149 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 32.72 | 40.42 | 3 | 121.26
106 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 150 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UND | 25.33 | 31.29 | 4 | 125.16
107 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 158 | TAMPA DE ENCAIXE 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | M | 13.63 | 16.84 | 30.8 | 518.67
108 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 159 | TAMPA DE ENCAIXE 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | M | 15.09 | 18.64 | 14.9 | 277.74
109 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 160 | TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | M | 18.67 | 23.06 | 8.08 | 186.32
110 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 161 | TAMPA DE ENCAIXE 150MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | M | 26.73 | 33.02 | 3.3 | 108.97
Total Parcial 03 | [7 empty] | #VALUE!
Instalações de lógica (Reforma)
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 23.54% | Quant. | Preço FINAL
111 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,76 | #VALUE! | 11 | #VALUE!
112 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 72 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. | UN | 37.21 | 45.97 | 15 | 689.55
113 | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,13 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
114 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,57 | #VALUE! | 6 | #VALUE!
115 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15,74 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
116 | SINAPI | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,47 | #VALUE! | 24.4 | #VALUE!
117 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,89 | #VALUE! | 40.86 | #VALUE!
118 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,58 | #VALUE! | 0.91 | #VALUE!
119 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,22 | #VALUE! | 3.6 | #VALUE!
120 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,71 | #VALUE! | 11.97 | #VALUE!
121 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,48 | #VALUE! | 11.97 | #VALUE!
122 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,70 | #VALUE! | 1.47 | #VALUE!
123 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,22 | #VALUE! | 7.93 | #VALUE!
124 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13,87 | #VALUE! | 2.94 | #VALUE!
125 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,64 | #VALUE! | 9.03 | #VALUE!
126 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8,20 | #VALUE! | 58.98 | #VALUE!
127 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,81 | #VALUE! | 30.53 | #VALUE!
128 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,95 | #VALUE! | 23.23 | #VALUE!
129 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,25 | #VALUE! | 12 | #VALUE!
130 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,48 | #VALUE! | 4 | #VALUE!
131 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,65 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
132 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 44,44 | #VALUE! | 55 | #VALUE!
133 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3,74 | #VALUE! | 1058.13 | #VALUE!
134 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 153 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS | UN | 2331.69 | 2880.57 | 1 | 2880.57
135 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS | UN | 580.21 | 716.79 | 3 | 2150.37
136 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 | UN | 373.94 | 461.97 | 3 | 1385.91
137 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 132 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 39.29 | 48.54 | 3 | 145.62
Total Parcial 04 | [7 empty] | #VALUE!
Instalações da Subestação (Reforma)
Item | Sist. Referencial | Código | Descrição | Unid. | Custo Unit. | Preço Unit. BDI = 0% | Quant. | Preço FINAL
138 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2533.16 | 3129.47 | 1 | 3129.47
139 | SINAPI | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 21.537,23 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
140 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 19 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. | UN | 4009.22 | 4952.99 | 1 | 4952.99
141 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 36 | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA. | UN | 9588.52 | 11845.66 | 1 | 11845.66
142 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 85.1 | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO | UN | 4625.48 | 5714.32 | 1 | 5714.32
143 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 11 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. | M | 15.06 | 18.61 | 38 | 707.18
144 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 85,83 | #VALUE! | 5 | #VALUE!
145 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 107 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG | UN | 42.11 | 52.02 | 1 | 52.02
146 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 42,85 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
147 | COMP. PRÓPRIA | SEDUC E 78.1 | SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL | UN | 2062.68 | 2548.23 | 1 | 2548.23
148 | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 362,14 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
Total Parcial 05 | [7 empty] | #VALUE!
Total Geral: | [7 empty] | #VALUE!
Teresina, 20 de abril de 2021
Add itens
Remover itens
Mudar Referência

## Elétrico
| ELETRODUTO |  | CAIXAS |  | FIAÇÃO |  | DISJUNTOR |  | CURVA |  | LUVA |  | LUMINÁRIA |  | QUADRO |  | INTERRUPTOR |  | TOMADA |  | EXTRAS
ELETRODUTO | Eletroduto PVC Rígido 1/2" | 91862 | Caixa 2x4 | 91941 | Fio cabo 750 V - PVC 2,5 mm2 | 91926 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P10A | 93653 | Curva roscável macho - Rígido 1/2" | 91887 | Luva roscável - Rígido 1/2" | 91874 | Fluorescente 2x40W | 73953/6 | Quadro Parcial de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor duplo | 91959 | Tomada 130cm | 91996 | ABRAÇADEIRA 40 A 75 mm | 91171
CAIXA | Eletroduto PVC Rígido 3/4" | 91863 | Caixa de passagem na parede | 91940 | Fio cabo 750 V - PVC 4 mm2 | 91928 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P16A | 93654 | Curva roscável macho - Rígido 3/4" | 91890 | Luva roscável - Rígido 3/4" | 91875 | Fluorescente 40W | 73953/5 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A | 101878 | Interruptor paralelo | 91961 | Tomada baixa 30cm | 92000 | rasgo em alvenaria | 90447
FIAÇÃO | Eletroduto PVC Rígido 1" | 91864 | Caixa de Passagem no piso | 83446 | Fio cabo 750 V - PVC 6 mm2 | 91930 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P20A | 93655 | Curva roscável macho - Rígido 1" | 91917 | Luva roscável - Rígido 1" | 91876 | Relé Fotoelétrico | 83399 | Quadro Parcial de luz e força (24 módulos) Barramento 175A | 101879 | Interruptor simples | 91953 | Tomada baixa 200cm | 91992 | chumbamento em alvenaria | 90466
DISJUNTOR | Eletroduto PVC Rígido 1,1/4" | 91865 | Caixa de passagem no teto | o650 | Fio cabo 1 kV - PVC 10 mm² | 92980 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P25A | 93656 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/4" | 91896 | Luva roscável - Rígido 1,1/4" | 91877 | refletor 400W | 74246/1 | Quadro Parcial de luz e força (30 módulos) Barramento 175A | 101880 | Interruptor triplo | 91967 | tomada para ar ccondicionado | 91993 | rasgo em contrapiso | 90445
CURVA | Eletroduto PVC Rígido 1,1/2" | 93008 | Caixa Sextavada | 92866 | Fio cabo 1 kV - PVC 16 mm² | 92982 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 1P32A | 93657 | Curva roscável macho - Rígido 1,1/2" | 93018 | Luva roscável - Rígido 1,1/2" | 93013 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (42 módulos) Barramento 175A | 101881 |  |  | Tomada RJ45 na parede (1P) | C4174 | chumbamento em contrapiso | 90469
LUVA | Eletroduto PVC Rígido 2" | 93009 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM | SEDUC 72 | Cabo 1 KV - PVC 25 mm2 | 92984 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P32A | 93671 | Curva roscável macho - Rígido 2" | 93020 | Luva roscável - Rígido 2" | 93014 |  |  | Quadro Parcial de luz e força (50 módulos) Barramento 175A | 74131/8 |  |  | conector rj 45 macho | o11242 | quebra para caixa | 90456
LUMINÁRIA | Eletroduto PVC Rígido 3" | 93011 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM | SEDUC 73 | Cabo 1 KV - PVC 35 mm2 | 92986 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P40A | 93672 | Curva roscável macho - Rígido 3" | 93024 | Luva roscável - Rígido3" | 93016 |  |  | Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barramento 175A | 12043i |  |  | condulete 1" | 95797 | quebra para quadro pequeno | 90457
QUADRO | Eletroduto PVC Rígido 2,1/2" | 93010 | INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM | SEDUC 74 | Cabo 1 KV - PVC 50 mm2 | 92988 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P50A | 93673 | Curva roscável macho - Rígido 2,1/2" | 93022 | Luva roscável - Rígido 2,1/2" | 93015 | [8 empty] | haste de aterramento | 96985
INTERRUPTOR |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 70 mm2 | 92990 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P63A | SEDUC 90 | [12 empty] | DPS 45KA | 39475i
TOMADA |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 95 mm2 | 92992 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P70A | SEDUC 91 | [12 empty] | DPS 20KA | 39469i
EXTRAS |  |  |  |  | Cabo 1 KV - PVC 185 mm2 | 92998 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P80A | SEDUC 92 | [12 empty] | TERMINAL 25 mm² | 72261
[5 empty] | Cabo UTP 5e | C0543 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P100A | SEDUC 93 | [12 empty] | TERMINAL 35 mm² | 72262
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 35mm2 | 72253 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P125A | SEDUC 94 | [12 empty] | TERMINAL 50 mm² | 72263
[5 empty] | Cabo Cobre Nu 50mm2 | 72254 | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P150A | 74130/6 | [12 empty] | TERMINAL 70 mm² | 72264
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P175A | SEDUC 95 | [12 empty] | TERMINAL 95 mm² | 72265
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P250A | SEDUC 96 | [12 empty] | TERMINAL 120 mm² | 72266
[7 empty] | Disjuntor a seco - DIN Curva B 3P350A | SEDUC 97 | [12 empty] | TRAFO DE 75 KVA | 73857/1
TRAFO DE 75 KVA

## Hidráulico (hidden)
| CANO | LUVA | TORNEIRA |  | PIA |  | VAZO
CANO | tipo C 1 | tipo L1 | tipo T1 | 91862 | tipo P1 |  | tipo V1
LUVA | tipo C 2 | tipo L2 | tipo T2 | 91863 | tipo P2 |  | tipo V2
TORNEIRA | tipo C 3 | tipo L3 | tipo T3 | 91864 | tipo P3 |  | tipo V3
PIA | tipo C 4 | tipo L4 | tipo T4 | 91865 | tipo P4 |  | tipo V4
VAZO | tipo C 5 | tipo L5 | tipo T5 | 91866 | tipo P5 |  | tipo V5
| tipo C 6 | tipo L6 | tipo T6 | 91867 | tipo P6 | o430 | tipo V6
| tipo C 7 | tipo L7 | tipo T7 | 91868 | tipo P7 | o430i | tipo V7
| tipo C 8 | tipo L8 | tipo T8 | 91869 | tipo P8 |  | tipo V8
| tipo C 9 | tipo L9 | tipo T9 | 91870 | tipo P9
| tipo C 10 | tipo L10 | tipo T10 | 91871
| tipo C 11 | tipo L11
tipo C 12